PAGE  

ПРОЕКТ
Проект внесен

главой администрации города Тулы 

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Тула 

Руководствуясь статьями 29.1 – 29.4 Градостроительного кодекса Российской                Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тульской области от 29.12.2006 № 785-ЗТО «О градостроительной деятельности в Тульской области», Уставом муниципального образования город Тула, Тульская городская Дума решила:

1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Тула (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя                  главы администрации города по жизнеобеспечению.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Тула (http:www.npacity.tula.ru) в сети Интернет и разместить                              на официальных сайтах Тульской городской Думы и администрации города Тулы                                в сети Интернет.

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.                                                  
           Глава муниципального 

           образования город Тула                                                                 Ю.И. Цкипури    

Приложение к решению

 Тульской городской Думы
______________ №_______

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

Введение.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Тула (далее – Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и региональными нормативами градостроительного проектирования Тульской области, утвержденных Постановлением Правительства Тульской области от 03.09.2012г. № 492, и являются градостроительными (правовыми) нормами для муниципального образования город Тула.

Нормативы разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий.

Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа город Тула, независимо от их организационно-правовой формы.

1. Назначение и область применения.

1.1. Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Тула (ГО город Тула) - нормативный правовой акт, который устанавливает совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в п.1 ч. 5 ст.25 Градостроительного Кодекса РФ, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа, населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

1.2. Настоящие нормативы применяются при разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировке территории городского округа город Тула, а также используются для принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления, органами контроля и надзора, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.

1.3. Нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству о техническом регулировании, а также иным федеральным, региональным и муниципальным правовым актам, устанавливающим обязательные требования, и действуют на территории городского округа.

1.4. Настоящие нормативы не распространяются на документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, планировки территорий, которые утверждены до вступления в силу настоящих нормативов.

1.5. Нормативы утверждаются решением Тульской городской Думой. 

2. Нормативные ссылки.

2.1. Перечень законодательных и нормативных документов, используемых при разработке настоящих нормативов, приведен в справочном Приложении 1.

3. Термины и определения. 

3.1. Основные термины и определения, используемые в настоящих нормативах, приведены в справочном Приложении 2.

4. Состав нормативов. 

Нормативы включают в себя следующие минимальные нормативные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

4.1. Нормативные показатели в сфере жилищного строительства:

· максимальная этажность жилых домов населенных пунктов;

· размер приквартирных и придомовых земельных участков;

· плотность застройки жилых территорий;

· плотность населения жилых территорий;

· минимальное количество жилой площади приходящейся на одного жителя в т.ч. в муниципальном фонде.
4.2. Нормативные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания:

· обеспеченность учреждениями образования (бесплатного дошкольного, бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного);

· обеспеченность учреждениями культуры и искусства;

· обеспеченность библиотечным обслуживанием;

· обеспеченность учреждениями социальной защиты населения; 

· обеспеченность учреждениями здравоохранения;

· обеспеченность учреждениями физической культуры и спорта;

· обеспеченность объектами торговли, общественного питания; 

· обеспеченность учреждениями и предприятиями бытового и коммунального обслуживания;

· обеспеченность административными, кредитно-финансовыми учреждениями и предприятиями связи;

· пешеходная доступность до отдельных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания;
· размер земельного участка отдельных объектов обслуживания.
4.3. Нормативные показатели в сфере транспортного обслуживания:

· плотность сети линий общественного пассажирского транспорта;

· расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта;
· обеспеченность объектами для хранения и обслуживания транспортных средств;
· обеспеченность объектами для обслуживания и ремонта транспортных средств; 

· уровень.

4.4.  Нормативные показатели в сфере инженерного оборудования:

· обеспеченность водоснабжения и водоотведения;

· обеспеченность объектами теплоснабжения; 
· обеспеченность объектами газоснабжения;

· обеспеченность объектами электроснабжения 

4.5. Нормативные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения:

· обеспеченность объектами рекреационного назначения;

· размер земельного участка отдельных объектов отдыха.

4.6. Нормативные показатели в сфере охраны окружающей среды. 

5. Административно-территориальное устройство, общая организация и зонирование территории городского округа город Тула.

5.1. Площадь территории городского округа город Тула - 150473 га.

Административно-территориальное деление городского округа город Тула отражено в Приложении № 3.

5.2. Демографическая ситуация на территории городского округа город Тула отражена в Приложении № 4.

5.3. ГО город Тула размещается в определенной зоне системы расселения Тульской области, которая характеризуется различной интенсивностью урбанизации территории. При этом в городском округе устанавливаются следующие зоны:

·  зона А (зона интенсивной урбанизации), в которую входит центральная часть и территории многоквартирной застройки (в большей степени многоэтажной и среднеэтажной застройки), территории города Тула;

·  зона Б (зона умеренной урбанизации), в которую входят территории окраины города Тулы, территории, с группой населенных пунктов, расположенных вдоль основных транспортных связей, приближенных к городским территориям и с развитой инфраструктурой;

·  зона В (зона незначительной урбанизации), в которую входит остальная территория, на которой расположены населенные пункты, по численности населения относящиеся к группе средних и малых.

Схема «Характеристика зон по различной интенсивности урбанизации городского округа город Тула» приведена в Приложении № 5.  

5.4. Населенные пункты в зависимости от проектной численности населения городского округа город Тула на прогнозируемый период подразделяются на группы в соответствии с таблицей № 1

Таблица № 1 

	Группы населенных пунктов
	Население

	
	Город, поселки городского типа
	Сельские населенные пункты

	Крупные 
	500 и более (город Тула)
	3000-10000

	Большие
	-
	1000-3000

	Средние
	-
	200-1000

	Малые
	До 10000
	До 200


5.5. Типологическая характеристика населенных пунктов по численности населения приведена в Приложении № 6

5.6. При планировании территории муниципального образования городского округа город Тула необходимо предусматривать зонирование его территории с установлением регламентов использования территориальных зон.

5.7. В границе муниципального образования городского округа город Тула устанавливаются следующие функциональные зоны:

· жилые;

· общественно-деловые;

· производственные;

· инженерно-транспортной инфраструктуры;

· сельскохозяйственного использования;

· рекреационного назначения;

· особо охраняемых природных территорий;

· специального назначения;

· объектов обороны и безопасности.

5.8. Градостроительные регламенты на территориальные зоны устанавливаются в Правилах застройки и землепользования городского округа город Тула.

6. Жилые зоны

6.1. Общие требования

6.1.1. Показатели интенсивности использования жилых территорий применяются для определения параметров функциональных зон, включающих зоны жилой застройки различных видов.

6.1.2. При формировании жилых территорий следует предусматривать размещение жилой застройки различных видов, объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования, мест постоянного и временного хранения  автомобильного транспорта жителей, объектов, связанных с проживанием граждан, с учетом их возможного негативного воздействия на окружающую среду.

6.1.3. В жилых зонах допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 20% от площади территориальной зоны, а также объекты малого бизнеса при соблюдении технических регламентов и по результатам публичных слушаний.

6.1.4. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в отношении этих зон необходимо предусматривать в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность постоянного проживания.

6.1.5. При определении соотношения и типологии нового жилищного строительства необходимо также исходить из учета конкретных условий развития городского округа, наличия территориальных ресурсов, существующей строительной базы, градостроительных и историко-архитектурных особенностей.

6.1.6.  Здания и сооружения технического и вспомогательного назначения (трансформаторные и распределительные подстанции, тепловые пункты, насосные и пр.) должно быть компактным, и размещаться на мало обозримых участках. Подъезды к группам технических сооружений должны предусматриваться с внутриквартальных проездов.
6.2. Структурно-функциональная организация
6.2.1. Планировочная организация жилых территорий должна предусматривать:

· пространственную взаимосвязь элементов планировочной структуры (жилых районов, микрорайонов, кварталов, а также земельных участков, на которых расположены отдельные здания и сооружения);

· доступность всех частей и элементов планировочной структуры в пределах нормативных затрат времени, в том числе беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектом социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.
6.2.2. Основными элементами планировочной структуры являются:

· жилой район – структурный элемент жилой территории, включающий один или более микрорайонов, ограниченный магистральными улицами и общегородскими и (или) районными улицами, естественными и искусственными рубежами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия обслуживания районного и общегородского значения, а также объекты хозяйственной деятельности. Площадь территории от 80 до 250 га. 

· микрорайон – структурный элемент жилой территории площадью от 10 до 60 га, в пределах которого размещаются предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания для объектов повседневного пользования не более 500м. Границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, пешеходные пути, естественные рубежи; 

· квартал – часть территории, входящей в состав микрорайона, ограниченная жилыми улицами, пешеходными путями, естественными и искусственными рубежами, площадью до 10 га. В пределах квартала в основном размещаются жилые дома и объекты повседневного пользования.

6.2.3. Элементами планировочной структуры городского округа, за пределами границ города Тула, являются территории административных округов, включающие группы существующих и развивающихся населенных пунктов. В населенных пунктах городского округа город Тула, вне границ города Тула, жилой квартал, как правило, является основным элементом их планировочной структуры, с возможностью сохранения традиционной однорядной линейной застройки. В малых населенных пунктах вся жилая зона может формироваться по типу единого жилого района. При этом, в случае расчлененности территории жилой зоны естественными и искусственными рубежами, территория может подразделяться на микрорайоны площадью до 50 га.

6.2.4. Расчетными показателями интенсивности использования жилой застройки являются:

· коэффициент застройки территории жилыми домами – доля площади территории, застроенная жилыми домами, выраженная в процентах; 

· плотность жилой застройки – суммарная поэтажная площадь наземной части жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные помещения, приходящаяся на один гектар территории;

· плотность населения жилой застройки– численность населения, приходящаяся на один гектар территории.

Площадь жилой застройки территории земельного участка – суммарная площадь горизонтальных сечений жилых домов на уровне цоколя, включая выступающие части.

6.2.5. При планировании размещения на территориях населенных пунктов городского округа застройки блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками и индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками расчетные показатели плотности населения не нормируются.
 6.2.6. Доля общественных территорий (объекты обслуживания, зеленые насаждения, улицы, проезды) в районах малоэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки, как правило, не должна составлять менее 30% от всей территории жилой застройки.

6.3. Параметры жилой застройки
6.3.1. В населенных пунктах м.о.городского округа город Тула основными видами жилой застройки являются:

· малоэтажная индивидуальная жилая застройка с приусадебными земельными участками – не выше 3 надземных этажей с учетом мансарды.

· блокированная жилая застройка с приквартирными земельными участками – не выше 3 надземных этажей;

· многоквартирная среднеэтажная жилая застройка – не выше 8 надземных этажей;

· многоквартирная многоэтажная жилая застройка – 9-16  (этажей включая подземные);
· многоквартирная многоэтажная жилая застройка – 17-25  (этажей включая подземные);
6.3.2. Предельно допустимая этажность жилых домов в населенных пунктах городского округа город Тула определяется в соответствии с таблицей № 2 *.

Предельно допустимая этажность жилых домов в городском округе город Тула

Таблица № 2

	Типология населенных пунктов
	Предельно допустимая этажность жилых домов **

	Новые территории города Тула, 

населенных пунктов городского типа
	25**

	Город Тула, 

населенные пункты городского типа
	16

	Сельские населенные пункты более 3000 чел.
	16

	Сельские населенные пункты от 1000 до 3000 чел.
	12

	Сельские населенные пункты менее 1000 чел.
	5


*) указанная этажность жилой застройки не распространяется на градостроительную документацию, разработанную до утверждения данных местных нормативов;
**) Применение проектов жилых домов с большей этажностью, относительно установленных параметров, возможно в исключительных случаях, при условии утверждения документации по планировке территории решением Совета депутатов городского округа город Тула (с обязательным размещением подземных многоярусных автостоянок под всей территорией дворовых пространств, если этажность превышает 16 этажей).
6.3.3. Интенсивность использования территории характеризуется плотностью жилой застройки и процентом застроенности территории.

 Показатели плотности застройки участков территориальных зон

Таблица № 3
	Территориальные зоны
	Коэффициент застройки
	Коэффициент плотности застройки

	Жилая

Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами 

То же – реконструируемая

Застройка многоквартирными жилыми домами малой  и средней этажности

Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками     

Застройка одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	0,4

0,6

0,4

0,3

0,2
	1,2

1,6

0,8

0,6

0,4

	Общественно- деловая

Многофункциональная застройка               Специализированная общественная застройка       
	1,0

0,8
	3,0

2,4

	Производственная

Промышленная 

Научно-производственная *
Коммунально-складская
	0,8

0,6

0,6
	2,4

1,0

1,8


* Без учета опытных  полей  и   полигонов,   резервных   территорий и санитарно-защитных зон.                                                

Примечания:  
1.  Для  жилых,  общественно-деловых  зон   коэффициенты застройки и коэффициенты  плотности  застройки  приведены для  территории квартала   (брутто)   с   учетом   необходимых   по  расчету   учреждений и предприятий обслуживания,  гаражей; стоянок  для  автомобилей,  зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.                  

Для   производственных  зон  указанные  коэффициенты  приведены   для кварталов производственной  застройки,   включающей  один  или  несколько объектов.                                                                

2. При  подсчете коэффициентов  плотности  застройки  площадь  этажей определяется по внешним  размерам здания.  Учитываются  только  надземные этажи,  включая  мансардные.  Подземные  этажи  зданий  и  сооружений  не учитываются. Подземное сооружение  не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется  под озеленение,  организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.                     
3. Границами кварталов являются красные линии.                       

4. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая   надстройку  этажей,  мансард)  необходимо  предусматривать требуемый по расчету  объем  учреждений  и предприятий  обслуживания  для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать  имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при  соблюдении  нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ). В условиях   реконструкции   существующей   застройки  плотность  застройки допускается повышать, но не более чем  на 30% при  соблюдении  санитарно-гигиенических и противопожарных норм.           

Плотность застройки и процент застроенности территории жилых зон необходимо принимать в соответствии с градостроительным регламентом, учитывая градостроительную ценность территории, состояние окружающей среды, другие особенности градостроительных условий.

6.3.4. Показатель общей площади квартир, приходящейся на одного жителя принимается не менее:

· 20 кв.м на период до 2020;

· 28 кв.м на период до 2035г.;
6.3.5. Отступ (линия застройки) для жилых зданий высотой от 5-ти этажей и выше от красных линий районных и общегородских улиц принимается - 10 метров, жилых зданий высотой от 3-х до 5-ти этажей – 6 метров, а от красных линий жилых улиц - 3 метра. В условиях повышенной автотранспортной нагрузки (от 130 авт/час и более) отступ необходимо увеличивать на расчетную величину с учетом реализации шумозащитных мероприятий, но не менее 15 м.
6.3.6. Площадь озелененной территории квартала многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 25 % площади территории квартала. В площадь озелененной территории включаются площадки для отдыха и игровые детские площадки, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка.

6.3.7. Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок
Таблица № 4
	Площадки
	Удельный размер площадки

(м.кв/чел)
	Расстояние до окон жилых и общественных зданий (м)

	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	12

	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	10

	Для занятий физкультурой
	1,5-2,0
	10-40

	Для хозяйственных целей
	0,3-0,4
	20

	Для выгула собак
	0,1-0,3
	40

	Для парковки автомашин
	2,5
	10-50


Примечания: 

1) Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание.

2) Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20м, но не далее 100 м от входных подъездов.

3) Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.

4) Расстояние от площадок для занятий физкультурой – 10-40 м (в зависимости от шумовых характеристик, наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса)

6.3.8. На территории жилой застройки дошкольные образовательные учреждения следует размещать на земельных участках, изолированных от магистральных улиц, с учетом последующей планировки территории и в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.1249-03).

6.3.9. Вместимость вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений не должна превышать 350 мест. Вместимость дошкольных образовательных учреждений (пристроенных к торцам жилых домов или встроенных в жилые дома) – не более 75 мест. 

6.3.10. Расстояние от здания дошкольных образовательных учреждений до красной линии должно быть не менее 25 м, от границ земельного участка ДОУ до стен жилых домов с входами и окнами – не менее 10 м, без входов и окон – 5 метров при условии соблюдения норм инсоляции.

6.3.11. Общеобразовательные школы следует размещать на территории жилой застройки на обособленных земельных участках (в районах со сложившейся застройкой общеобразовательные школы следует размещать с учетом последующей планировки территории) и в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

6.3.12. Вместимость вновь строящихся общеобразовательных школ не должна превышать 1000 мест. 

6.3.13. Расстояние от здания общеобразовательной школы до красной линии должно быть не менее 25 м. 
6.3.14. Пешеходная доступность общеобразовательной школы должна быть не более 750 метров, начальной школы - не более 500 метров. 
6.3.15. Пути подхода учащихся к общеобразовательным школам и детей к дошкольным образовательным учреждениям не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

6.3.16. Вместимость и радиус обслуживания образовательных учреждений приведены в таблице № 5
Вместимость и радиус обслуживания образовательных учреждений

Таблица № 5
	Учреждения образования
	Вместимость, мест
	Радиус обслуживания, м

	Общеобразовательные школы
	не более 1000
	750

500 для начальной школы

	Детские образовательные учреждения
	не более 350 для отдельно стоящих

не более 75 для пристроенных к торцам жилых домов
	не более 500


Примечание:

В сельских отдаленных населенных пунктах допускается размещение общеобразовательных учреждений на расстоянии транспортной доступности: для учащихся начального образования - 15 минут (в одну сторону), для учащихся среднего (полного) общего образования - не более 30 минут (в одну сторону). Подвоз обучающихся может осуществляться транспортом, предназначенным для перевозки детей.
6.4. Реконструкция районов сложившейся застройки
6.4.1. В проектах реконструкции жилой застройки следует предусматривать объединение маломерных кварталов, упорядочение сети магистралей и улиц, размещение учреждений и предприятий обслуживания, модернизацию опорных капитальных жилых и общественных зданий, обеспечение санитарно-гигиенических требований, озеленение и благоустройство территории, повышение архитектурно-художественного уровня застройки.

6.4.2. Реконструкцию сложившейся застройки следует предусматривать в первую очередь в районах, имеющих ветхий жилой фонд, на основе данных инвентаризации и натурного обследования.

6.4.3. При реконструкции маломерных кварталов застройку микрорайонов допускается решать в виде группы кварталов; при этом улицы, разделяющие кварталы, должны быть закрыты для транзитного движения.

6.4.4. Убыль жилищного фонда следует подразделять на естественную убыль (выбытие ветхого и аварийного фонда) и убыль по условиям реконструкции.

6.4.5. В документации по планировке территории реконструируемых районов, имеющих памятники архитектуры и культуры, следует соблюдать закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Российской Федерации».

7. Общественно-деловые зоны

7.1. Объекты сферы обслуживания населения всех видов и форм собственности целесообразно размещать в общественно-деловых зонах в соответствии с генеральным планом, правилами землепользования и застройки, документацией по планировке и межеванию территории городского округа город Тула.

7.2. Общественно-деловые зоны выделяются для преимущественного размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, высших и средних специальных учебных заведений, общественных, административных, кредитно-финансовых, научно-исследовательских учреждений, деловой деятельности, культовых объектов, гостиниц и иных зданий и сооружений. 

7.3. Общественно-деловые зоны по типу застройки и составу размещаемых объектов могут подразделяться на многофункциональные (общегородские и районные) зоны, зоны специализированной общественной застройки и смешанные зоны, включающие производственные и жилые функции.

7.4. Смешанные зоны формируются в сложившихся частях города Тула из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. В состав этой зоны допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (с площадью участка не более 5 га) с непожароопасными и невзрывчатыми производственными процессами.

7.5. Расчетным показателем интенсивности использования территорий общественно-делового назначения является коэффициент застройки территории.

Коэффициент застройки территории многофункциональной общественно-деловой застройки и специализированной общественно-деловой застройки не должен превышать 60% с учетом обеспечения территории необходимыми по расчету учреждениями обслуживания, гаражами, автостоянками, зелеными насаждениями, площадками и другими объектами благоустройства. 
7.6. В центрах жилых районов размещаются объекты административного, культурно-просветительского, лечебно-оздоровительного и торгово-бытового назначения, оказывающие услуги эпизодического и периодического пользования, а также часть объектов общегородского значения.
7.7. На территории административных округов в каждом населенном пункте или на группу населенных пунктов формируется местный общественный центр, в которых размещаются объекты обслуживания, предоставляющие услуги массового повседневного и периодического пользования.

7.8. Сезонное население обслуживают центры, организуемые на территории садово-дачных объединений, функционирующие в основном в летнее время.

7.9. Расчёт объектов социальной инфраструктуры вновь застраиваемых территорий индивидуальной жилой застройки осуществляется с учётом численности населения ближайших населённых пунктов. 

7.10. Нормативные показатели потребности в объектах социальной инфраструктуры и размеры земельных участков приведены в таблице № 6.

Нормативная потребность в объектах социальной инфраструктуры

и размеры земельных участков

Таблица № 6
	№

п.п.
	Учреждения, предприятия, сооружения
	Единица измерения
	Расчетный показатель минимально необхо-
димой потребности

на 1000 жителей
	Размер земельного участка
	Примечание

	1. Учреждения образования

	1.
	Общеобразовательная школа, лицей, гимназия
	место
	Расчет по демографии. Для ориентировочных расчетов принимается:
109
	На свободных территориях:

-до 600 мест – 50 м2 на 1 место;
- 600-800 мест – 40 м2;
-800-1100 мест – 33 м2 на 1 место;

- более 1100 – 21м2
В условиях реконструкции возможно уменьшение на 20%.


	Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом жилого образования

	2.
	Дошкольное образовательное учреждение
	место
	Расчет по демографии. Для ориентировочных расчетов принимается:
60
	На свободных территориях:

- до 100 мест - 35 м2 на 1 место

- свыше 100 - 40 м2 на 1 место

В условиях реконструкции:

- до 100 мест - 26 м2 на 1 место;

- свыше 100 - 30 м2 1 на место.

Для встроенного здания при вместимости более 100 мест – не менее 29 м2 на 1 место.
	Размер групповой площадки на 1 место следует принимать не менее: 

-для ясельного возраста – 7,2 м2;

- для дошкольного возраста – 9,0 м2

	3.
	Специализированное внешкольное учреждение (музыкальные, художественные, детского творчества и др.)
	место
	10
	По заданию на проектирование
	

	4.
	Среднее специальное учебное заведение, колледж
	место
	По заданию на проектирование
	По заданию на проектирование
	

	5.
	Высшее учебное заведение
	место
	По заданию на проектирование
	По заданию на проектирование
	

	2. Учреждения культуры и искусства

	1.
	Досуговые помещения (клубы по интересам, кино-видеозалы, танцевальные залы)
	место
	40
	По заданию на проектирование, возможно встроено-пристроенное
	

	2.
	Массовая библиотека
	
	
	По заданию на проектирование, возможно встроено-пристроенное
	Возможно в комплексе с другими учреждениями

культурно- просветительского характера

	
	- для взрослых при
	кол-во
	
	
	

	
	численности населения:
	
	
	
	

	
	· до 3 тыс.чел.
	
	1 на насел.пункт
	
	

	
	· свыше 3 тыс.чел.
	
	1 на 3-5 тыс.чел.
	
	

	
	· г. Тула
	
	1 на 10-12 тыс.чел.
	
	

	3.
	Музейно-выставочный зал
	м2 
экспозиционной площади
	По заданию на

проектирование
	По заданию на проектирование, возможно встроено-пристроенное
	

	
	
	
	
	Продолжение таблицы

	№

п.п.
	Учреждения, предприятия, сооружения
	Единица измерения
	Расчетный показатель минимально необходимой потребности

на 1000 жителей
	Размер земельного участка
	Примечание

	4.
	Театр
	место
	5
	По заданию на проектирование
	

	5.
	Концертный зал
	место
	5
	По заданию на проектирование
	

	3. Учреждения здравоохранения

	1.
	Стационары круглосуточного пребывания
	койка
	Определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование
	-до 50 коек – 300 м2 на койка;

-50-100 коек – 300-200 м2 /койка;

-100-200 коек – 200-140 м2/койка;

-200-400 коек – 140-100 м2/койка;

-400-800 коек – 100-80 м2/койка;

-800-1000 коек – 80-60 м2/койка;

-свыше 1000 кое - 60 м2 /койка.

В условиях реконструкции возможно уменьшение участка на 25%. По родильному дому применим коэффициент 0,7 к нормативу стационара
	Число коек (врачебных и акушерских) для беременных женщин и рожениц при условии их выделения из общего числа коек стационаров – 2,02 коек на 1000 жит.

Площадь участка принимается по нормативу стационара с коэффициентом 0,7

Размеры земельных участков стационара и поликлиники, объединенных в одно ЛПУ, определяются раздельно по соответствующим нормативам и затем суммируются.

	2.
	Дневные стационары
	койка
	1,8;


	По заданию на проектирование
	

	3.
	Кабинеты врачей общей практики
	кабинет
	1 на 1,5 тыс.чел.
	Возможно во встроено-пристроенных помещениях или в составе общественных центров
	

	4.
	Амбулаторно-поликлиническая сеть
	пос/см
	20
	0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект
	

	5.
	Станция (подстанция) скорой помощи
	бригада
	1 на 10 тыс.чел.
	0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га
	

	6.
	Аптека
	объект
	1 на 10 тыс.чел.
	0,1-0,2 га или встроено-пристроенные
	

	
	
	м2 общей площади
	 50
	
	

	7.
	Аптечный пункт
	кол-во
	не нормируется
	встроенно-пристроенные
	

	4. Учреждения социальной защиты населения

	1.
	Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
	объект
	По заданию на проектирование
	По заданию на проектирование (возможно встроено-пристроенный)
	

	2.
	Центр социальной помощи семье и детям
	объект
	1 на 50 тыс.чел.
	По заданию на проектирование (возможно встроено-пристроенный)
	

	3.
	Дом интернат для престарелых и инвалидов
	место
	3
	По заданию на проектирование
	Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демо-графических особенностей

	4.
	Детский дом интернат
	место
	3
	По заданию на проектирование
	

	
	
	
	
	Продолжение таблицы

	
	
	
	
	

	№

п.п.
	Учреждения, предприятия, сооружения
	Единица измерения
	Расчетный показатель минимально необходимой потребности

на 1000 жителей
	Размер земельного участка
	Примечание

	5.
	Приют для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей
	объект
	1 на 10 тыс.детей


	По заданию на проектирование
	

	6.
	Социально-реабилитаци-онный центр для несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	объект
	1 на 10 тыс. детей
	По заданию на проектирование
	

	7.
	Центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями
	объект
	1

на 10 тыс.детей


	По заданию на проектирование
	

	5. Физкультурно-спортивные сооружения

	1.
	Территория плоскостных спортивных сооружений
	тыс.м2
	-
	0,7-0,9 га на 1 тыс. чел
	

	2.
	Спортивный зал для игровых видов спорта
	м2 площади по-ла зала
	60
	По заданию на проектирование
	Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования возможно объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории

	3.
	Спортивно-тренажерный зал повседневного пользования
	м2 общей площади
	70
	По заданию на проектирование, возможно встроено-пристроенное
	

	4.


	Спортивно-развлекатель-ный комплекс, в т.ч. с залом с искусственным льдом
	место


	По заданию на проектирование

	По заданию на проектирование
	

	5.
	Плавательный бассейн
	м2
зеркала воды
	25
	По заданию на проектирование
	

	6.


	Детско-юношеская спортивная школа
	м2 площади пола зала
	10
	1,0 га на объект
	

	6. Торговля и общественное питание

	1.
	Магазин продовольственных товаров
	м2 торговой площади
	 209;


	0,02-0,08 га на 100 м2 торговой площади. Возможно встроено-пристроенный
	

	2.
	Магазин непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	470
	0,02-0,08 га на 100 м2 торговой площади. Возможно встроено-пристроенный
	

	3.
	Торговый комплекс розничной торговли
	м2 торговой площади
	24
	на 1 м2 торговой площади:

14 м2 – при вместимости до 600 м2;

7 м2 – при вместимости до свыше 3000 м2;
	1 торговое место - 6 м2 торговой площади

	4.
	Предприятие общественного питания
	посадочное место
	40
	га на 100 мест:

до 50 мест – 0,2-0,25 га;

от 50 до 150 мест – 0,2-0,15 га;

свыше 150 мест – 0,1 га 
Возможно встроено-пристро-енное
	

	
	
	
	
	Продолжение таблицы

	
	
	
	
	

	№

п.п.
	Учреждения, предприятия, сооружения
	Единица измерения
	Расчетный показатель минимально необходимой потребности

на 1000 жителей
	Размер земельного участка
	Примечание

	7. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

	1.
	Предприятие бытового обслуживания
	рабочее место
	 5


	га на 10 рабочих мест:

10-50 мест – 0,1-0,2 га;

50-150 мест – 0,05-0,02 га;

Св. 150 мест – 0,03-0,04 га. 

Возможно встроено-пристро-енное
	

	2.
	Предприятие по стирке белья
	кг/смену
	50
	0,5-1,0 га на объект
	Размещается преимущественно в производственно-комму-нальной зоне

	3.
	Предприятие по химчистке
	кг/смену
	4
	0,5-1,0 га на объект
	

	4.
	Прачечная самообслуживания
	кг/смену
	10
	0,1-0,2 на объект
	

	5.
	Химчистка самообслуживания
	кг/смену
	2
	0,1-0,2 на объект
	

	6.
	Банно-оздоровительный комплекс
	место
	5
	0,2-0,4 на объект
	

	7.
	Гостиница
	место
	6
	м2 на 1 место
25-100 мест - 55 м2;

100-500 мест - 30 м2;

500-1000 мест - 20 м2;

Св. 1000 мест - 15 м2
	

	8.
	Общественный туалет
	прибор
	1
	
	

	9.
	Кладбище традиционного захоронения
	га
	0,24
	По заданию на проектирование
	

	10
	Кладбище урновых захоронений после кремации
	га
	0,02
	По заданию на проектирование
	

	8. Административные, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи

	1.
	Административно-управленческие помещения
	м2 
общей площади
	По заданию на

проектирование
	По заданию на проектирование. Возможно встроено-пристроенные
	

	2.
	Опорный пункт охраны порядка
	объект
	1 на 15 тыс. чел.
	35-40 м2. Возможно встроено-пристроенный
	

	3.
	Отделение связи
	объект
	для зоны А – 1 на 9-25 тыс.чел;

для зон Б, В – 1 на 0,5-6 тыс.чел. 


	для зоны А – 0,11-0,12 га;

для зоны Б – 0,07-0,08 га;

для зоны В – 0,3-0,35 га.

Возможно встроено-прист-роенное
	

	4.
	Отделение (филиал) банка
	м2 
общей площади
	0,3-0,5
	0,05 га – при 3-х операционных местах;

0,4 га – при 20 операционных местах.

Возможно встроено-прист-роенное
	

	5.
	Юридическая консультация
	юрист-адвокат
	1 на 10 тыс.чел.
	По заданию на 

проектирование. Возможно встроено-пристроенная
	

	6.
	Нотариальная контора
	нотариус
	1 на 30 тыс.чел.
	По заданию на проектирование. Возможно встроено-пристроенная
	


Нормы расчета учреждений и предприятий, не входящих в вышеуказанную таблицу, принимаются в соответствии с СНиП 2.07.01-89*. 
7.11. Расчетные показатели допустимой пешеходной доступности от мест проживания до объектов социальной инфраструктуры и от объектов массового посещения до остановок общественного транспорта приведены в таблицах № 7 и № 8.

Расчетные показатели допустимой пешеходной доступности объектов социальной инфраструктуры

Таблица № 7
	Объекты 
социальной инфраструктуры
	Пешеходная доступность от мест проживания, не более, км

	
	зоны застройки многоквартирными жилыми домами
	зоны застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами

	Объекты здравоохранения, в том числе:
	
	

	Поликлиники
	1,0
	1,5

	молочные кухни
	0,5
	0,8

	Аптеки
	0,5
	0,8

	Объекты коммунального и бытового обслуживания
	0,5
	0,8

	Объекты торговли и общественного питания
	0,5
	0,8

	Объекты физической культуры и спорта
	1,0
	1,5

	Остановка общественного пассажирского транспорта
	0,5
	0,8


Расчетные показатели допустимой дальности пешеходных подходов от объектов массового посещения до остановок общественного пассажирского транспорта

Таблица № 8
	Объекты массового посещения
	Дальности пешеходных подходов, не более, км

	Зоны массового отдыха
	0,2

	Торговые центры и комплексы
	0,15

	Розничные и сельскохозяйственные рынки
	0,15

	Стадионы
	0,2

	Станции и остановочные пункты пригородных железных дорог
	0,15

	Иные объекты массового посещения
	0,25


7.12. Расчетные показатели потребности в территориях различного назначения применяются при подготовке документов территориального планирования городского округа город Тула, документации по планировке территории.

8. Производственные зоны
8.1.Производственные

8.1.1. Производственные территории предназначены для размещения объектов производственного и непроизводственного назначения, в том числе промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, оптовой торговли, объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

8.1.2. Границы производственных зон необходимо устанавливать на основе градостроительной документации с учетом утвержденных санитарно-защитных зон. Размеры нормативных санитарно-защитных зон  для предприятий и иных объектов определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
8.1.3. В пределах производственных зон и их санитарно-защитных зон не допускается размещение жилых зданий, дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха, спортивных сооружений, других общественных зданий, не связанные с обслуживанием производства, а также садово-дачную застройку. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.
8.1.4. Площадь озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий:

· до 300 м – 60%;

· свыше 300 м – 50%

8.1.5. Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений, в составе санитарно-защитной зоны предприятий, со стороны селитебной территории:

· до 100 м – 20 м;

· свыше 100 м – 50м

8.1.6. Проектирование вновь строящихся и реконструируемых предприятий, зданий и сооружений промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства и электрических станций, опытно-экспериментальных производств и установок выполняется в соответствии СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий»
8.2. Коммунально-складские
8.2.1. Коммунально-складские зоны предназначены для размещения групп предприятий и отдельных объектов, обеспечивающих потребности хозяйства городского округа город Тула и его население в складах, коммунальных и бытовых услугах, а также связанных с ними обслуживающих и вспомогательных учреждений.
8.2.2. Минимальные значения коэффициента застройки для предприятий, размещаемых в коммунально-складских зонах
Таблица № 9
	Наименование групп предприятий
	Коэффициент застройки территории, не менее, %

	Торгово-складские предприятия
	0,6

	Предприятия бытового обслуживания
	0,8

	Предприятия коммунального хозяйства
	0,4

	Предприятия транспорта
	0,4


Примерная вместимость и размеры земельных участков складов (на 1 тыс.чел.)

Таблица №10
	Склады
	Площадь склада, кв.м
	Размер земельного участка, кв.м

	Общетоварные
	
	

	Продовольственных товаров
	70
	300*
200

	Непродовольственных товаров
	200
	700*
500

	Специализированные
	
	

	Холодильники
	30
	190*
70

	Овощехранилища
	130
	1300*
600

	Склады стройматериалов (потребительские)
	-
	300


* В числителе приведены показатели для одноэтажных, в знаменателе для многоэтажных складов (при средней высоте этажа 6м).
8.2.3. Размеры санитарно-защитных зон от складов и коммунальных объектов следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
9. Инженерно-транспортная инфраструктура 

9.1. Транспортное обслуживание.
9.1.1. Категории улиц и дорог приведены в справочном Приложении № 7.
9.1.2. Расчетные показатели улиц и дорог городского округа

Таблица №11

	Категория улиц и дорог
	Расчетная скорость движения км/час.
	Ширина полосы движения м
	Число полос движения
	Наименьший радиус в плане

м
	наибольший продольный уклон в плане 

%
	Ширина пешеходной части тротуара

м

	Магистральные дороги

	Скоростного движения
	120
	3,75
	4-8
	600
	30
	

	Регулируемого движения
	80
	3,50
	2-6
	400
	50
	-

	Магистральные улицы

	Общегородского значения непрерывного движения
	100
	3,75
	4-8
	500
	40
	4,5

	Общегородского значения регулируемого движения
	80
	3,50
	4-8
	400
	50
	3,0

	Районного значения. 

Транспортно-пешеходные
	70
	3,50
	2-4*
	250
	60
	2,25

	Районного значения. 

Пешеходно-транспортные
	50
	4,00
	2
	125
	40
	3,0

	Улицы и дороги местного значения

	Улицы в жилой застройке
	40
	3,00
	2-3*
	90
	70
	1,5

	
	30
	3,00
	2
	50
	80
	1,5

	Улицы и дороги в промышленных и коммунально-складских зонах (районах)
	50
	3,50
	2-4
	90
	60
	1,5

	
	40
	3,50
	2
	50
	70
	1,5

	Парковые дороги
	40
	3,00
	2
	75
	80
	-

	Проезды

	Основные 
	40
	2,75
	2
	50
	70
	1,0

	Второстепенные 
	30
	3,50
	1
	25
	80
	0,75

	Пешеходные улицы

	Основные 
	-
	1,00
	по расчету
	-
	40
	по проекту

	Второстепенные
	-
	0,75
	по расчету
	-
	60
	по проекту

	Велосипедные дорожки

	
	20
	1,50
	1-2
	30
	40
	-


* - с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.
Примечание:  
1) Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается не менее, м:

- магистральных дорог 50 м;

- магистральных улиц 40;

- улиц и дорог местного значения 15.

2) На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

3) В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м.

4) На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м  между ними.
9.1.3. Расчетные параметры и категории улиц и дорог сельских населенных пунктов
Таблица №12
	Категория сельских улиц и дорог
	Основное название
	Расчетная скорость движения

км/час
	Ширина полосы движения

м
	Число полос движения
	Ширина пешеходной части

	Поселковая дорога 
	Связь сельского населенного пункта с внешними дорогами общей сети 
	60
	3,5
	2
	‑

	Главная улица
	Связь жилых территорий с общественным центром
	40
	3,5
	2-3
	1,5-2,25

	Улица в жилой застройке:
	
	
	
	

	основная
	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением
	40
	3,0
	2
	1,0-1,5

	второстепенная (переулок)
	Связь между основными жилыми улицами
	30
	2,75
	2
	1,0

	проезд
	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
	20
	2,75-3,0
	1
	0-1,0

	Хозяйственный проезд, скотопрогон
	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам
	30
	4,5
	1
	‑


9.1.4. Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от жилых домов, объектов массового посещения и зон массового отдыха населения (не более)
Таблица №13
	Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от:
	Единица измерения
	Норма обеспеченности

	Жилых домов
	м
	400

	Объектов массового посещения
	м
	250

	Зон массового отдыха населения
	м
	800


9.1.5. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта – 400-600 м.

9.1.6. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта в зоне индивидуальной застройки – 600-800 м.

9.1.7. Категории автомобильных дорог на межселенной территории приведены в Приложении № 8

9.1.8. Радиусы дорог, при которых, в зависимости от категории дороги, допускается располагать остановки общественного транспорта
Таблица №14
	Категория дорог
	Радиус дорог (не менее), м
	Примечание

	I и II категория
	1000
	Продольный уклон должен быть не более 40 %.

	III категория
	600
	

	IV и V категория
	400
	


9.1.9. Место размещения остановки общественного транспорта вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий
Таблица №15
	Категория дорог
	Место размещения остановки общественного транспорта

	I категория
	Располагаются одна напротив другой

	II - V категории
	Располагаются по ходу движения на расстоянии не менее 30 м. между ближайшими стенками павильонов


9.1.10. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта вне пределов населенных пунктов на дорогах I-III категории (не чаще) – 3 км.

9.1.11. Расстояние между пешеходными переходами
Таблица №16
	Категория дороги
	
	Расстояние между переходами, м

	Магистральная дорога регулируемого движения в пределах застроенной территории
	в одном уровне
	200-300 м

	Магистральная дорога скоростного движения,  железная дорога
	в двух 

уровнях
	400-800 м

	Магистральная дорога непрерывного движения
	в двух 
уровнях
	300-400 м


9.1.12. Расстояние между въездами и сквозными проездами в зданиях на территорию микрорайона (не более) - 300 м.

9.1.13. Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого движения до стоп-линии перекрестка (не менее) – 50 м.

9.1.14. Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого движения до остановки общественного транспорта (не менее) – 20 м.

9.1.15. Расстояния от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог, местных или боковых проездов до линии регулирования застройки:
Таблица №17
	Категория улиц и дорог
	Единица измерения
	Расстояние

	Магистральные улицы и дороги
	м
	(не менее) 50

	Улицы, местные и боковые проезды
	м
	(не более) 25*


* - в случае превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м., от линии застройки полосу шириной 6 м., пригодную для проезда пожарных машин.
9.1.16. Размеры прямоугольного треугольника видимости (не менее)

Таблица №18
	Условия 
	Скорость движения
	Единица измерения
	Размеры сторон

	«Транспорт-транспорт»
	40 км/ч
	м
	25

	
	60 км/ч
	м
	40

	«Пешеход-транспорт»
	25 км/ч
	м
	8х40

	
	40 км/ч
	м
	10х50


Примечание: 

В пределах треугольника видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных объектов (киосков, рекламы, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

9.1.17. Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категорий до границы жилой застройки не менее:
· от автомобильных дорог I, II, III категорий - 100 м;

· от автомобильных дорог IV категорий - 50 м.

9.1.18. Величина санитарно-защитного разрыва от железных дорог различных категорий – устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов шума, вибрации, уровней ЭМП и (или) выбросов  загрязняющих веществ в атмосферный воздух железнодорожным транспортом.
Использование сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств

9.1.19. Расчетные показатели объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта для населенных пунктов м.о.городского округа г.Тула

Таблица № 19
	Назначение территорий
	Минимально необходимая площадь территории, кв.м/чел.

	
	в границах квартала со средней этажностью жилых домов
	дополнительно в границах жилого района со средней этажностью жилых домов
	дополнительно в границах города Тула

	
	до 3 эт.
	от 4 до 8 эт.
	от 9 до 16 эт
	до 3 эт.
	от 4 до 8 эт.
	от 9 до 16 эт
	

	Территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта (из расчета 400 авто/1000чел.)
	3,00
	2,1
	1,6
	4,0
	3,1
	2,7
	0,5


9.1.20. Нормы расчета автостоянок легковых автомобилей у объектов обслуживания
Таблица №20 
	№№

п/п
	Объекты посещения
	Расчетные единицы
	Число

машино-мест

на расчетную единицу

	1.Объекты административно-делового назначения

	1.1
	Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций
	100 работающих
	15



	1.2
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения
	100 работающих
	20

	1.3

1.3.1

1.3.2
	Банки и банковские учреждения

- с операционными залами

- без операционных залов
	100 кв.м

общей площади
	4

2

	2. Объекты учебно-образовательного назначения

	2.1
	Научно-исследовательские и проектные институты
	500 кв.м 
общей площади
	3

	2.2
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам
	50 кв.м 
общей площади
	2

	3. Объекты промышленно-производственного назначения

	3.1
	Производственные здания и коммунально-складские объекты
	100 работающих
	10

	4. Объекты торгово-бытового и коммунального значения

	4.1
	Торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты торговой  площадью более 500кв.м 
	100 кв.м

торговой площади
	10

	4.2
	Рынки розничные
	50 торговых мест
	25

	4.3
	Рестораны, кафе городского значения
	50  мест
	10

	4.4
	Гостиницы
	100 мест
	8

	4.5
	Кладбища
	10 единовременно 
посетителей
	1

	5. Объекты культуры и досуга

	5.1
	Выставочно-музейные комплексы, музеи, выставочные залы 
	100 единовременно 
посетителей
	10

	5.2
	Театры, концертные залы, кинотеатры
	100 зрительских мест
	10

	5.3
	Объекты религиозных конфессий
	100 единовременно 
посетителей
	10

	5.4
	Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы
	100 единовременно 
посетителей
	10

	6. Лечебные учреждения

	6.1
	Специализированные поликлиники
	100 посещений в смену
	2

	6.2
	Многопрофильные консультационно-диагностические центры
	100 посещений в смену
	5

	6.3
	Больницы, профилактории
	100 койко-мест
	10

	6.4
	Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов
	50 койко-мест
	2

	7. Объекты спортивно-оздоровительного назначения

	7.1
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК,  спортивные и тренажерные залы, бассейны)
	100 кв.м 
общей площади
	4

	7.2
	Аквапарки
	100 единовременно 
посетителей
	10

	8. Объекты транспортного обслуживания

	8.1
	Железнодорожные и автовокзалы, пересадочные узлы
	100 пассажиров, прибывающих в час "пик"
	15


9.1.21. Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств
Таблица №21
	Объект 
	Расчетная единица 
	Вместимость объекта
	Площадь участка, га

	Гаражи грузовых автомобилей
	автомобиль
	100

200
	2

3,5

	Автобусные парки
	автомобиль
	100

200
	2,3

3,5


Примечание: 

При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

9.1.22. Размер земельного участка открытых стоянок автомобилей на 1 машино-место – 25 кв.м. При примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов 18 кв.м.
9.1.23. Удаленность въездов и выездов во встроенные гаражи от окон жилых и общественных зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков лечебных учреждений не менее 15 м.

9.1.24. Размер земельного участка автозаправочной станции
Таблица №22
	АЗС при количестве топливораздаточных колонок*
	Единица измерения 
	Размер земельного участка

	на 2 колонки
	га
	0,1

	5 колонок
	га
	0,2


* - одна топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей).

9.1.25. Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен жилых и общественных зданий не менее* 50 м.

* - расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных топливных резервуаров.
9.1.26. Мощность автозаправочных станций (АЗС) и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения
Таблица №23
	Интенсивность 
движения, 

трансп. ед./сут
	Мощность АЗС, заправок в сутки
	Расстояние между АЗС, км
	Размещение АЗС

	Свыше 1000 до 2000
	250
	30 - 40
	Одностороннее

	Свыше 2000 до 3000
	500
	40 - 50
	Одностороннее

	Свыше 3000 до 5000
	750
	40 - 50
	Одностороннее


9.1.27. Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО)
Таблица №24
	СТО при количестве постов*
	Единица измерения 
	Размер земельного участка

	на 10 постов
	га
	1,0

	15 постов
	га
	1,5


*  - один пост на 200 автомобилей.

9.1.28. Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения
Таблица №25
	Интенсивность движения, 

трансп. ед./сут
	Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км
	Размещение СТО

	
	80
	100
	150
	200
	250
	

	1000
	1
	1
	1
	2
	3
	Одностороннее

	2000
	1
	2
	2
	3
	3
	

	3000
	2
	2
	3
	3
	5
	

	4000
	3
	3
	-
	-
	-
	


9.1.29. Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений

Таблица №26
	Здания, участки
	Расстояние, м от станций технического обслуживания при числе постов

	
	10 и менее
	11-30

	Общественные здания
	50
	50

	Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения
	50
	определяется по согласованию с Роспотребнадзором

	Лечебные учреждения со стационаром
	50
	


9.1.30. Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий
Таблица №27
	Категория дорог
	Расстояние между площадками отдыха, км
	Примечание

	I и II категория
	15-20
	На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли.

	III категория
	25-35
	

	IV категория
	45-55
	


9.1.31. Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку
Таблица №28
	Категория дорог
	Количество автомобилей при единовременной остановке

 (не менее)
	Примечание

	I категория
	20-50
	При двустороннем размещении площадок отдуха на дорогах I категории их вместимость уменьшается вдвое.

	II и III категории
	10-15
	

	IV категория
	10
	


9.2. Инженерное обеспечение
9.2.1.Инженерное обеспечение населенных пунктов округа следует проектировать комплексно при оптимальном сочетании централизованных и децентрализованных систем водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, канализации и связи.
9.2.2. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог; под тротуарами или разделительными полосами – инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях; в разделительных полосах – тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственно-бытовую и дождевую канализации.

9.2.3. На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

9.2.4. При реконструкции проезжих частей улиц с устройством капитальных дорожных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и тротуары. На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в проходных каналах.

9.2.5. Способ прокладки инженерных сетей и расстояния по горизонтали (в свету) от подземных инженерных сетей до зданий и сооружений, а также между соседними сетями следует принимать согласно с действующими строительными нормативами и правилами.

9.2.6. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих горючие жидкости не допускается.

9.2.7. Прокладка наземных тепловых сетей на селитебной территории допускается в виде исключения при невозможности подземного их размещения или как временное решение в зоне особого регулирования градостроительной деятельности.

9.2.8. При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами следует предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей силовых и связи – над тоннелями.

9.2.9. Прокладка трубопроводов с горючими жидкостями и со сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов на селитебной территории не допускается.

9.2.10. Магистральные трубопроводы следует прокладывать за пределами населенных пунктов и их резервных территорий в соответствии с действующими строительными нормативами и правилами.

9.3. Электроснабжение
9.3.1. При проектировании электроснабжения городских округов и поселений определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». 

9.3.2. Укрупненные показатели электропотребления в городских округах и поселениях допускается принимать в соответствии с рекомендуемыми нормами электропотребления, согласно Приложению № 7 «Нормы электропотребления». 

Укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной территории 

Таблица №29 
	Категория городского округа, поселения
	Расчетная удельная обеспеченность общей площадью, кв. м/чел.
	Городской округ, поселение (район)

	
	
	с плитами на природном газе, кВт/чел.
	со стационарными электрическими плитами, кВт/чел.

	
	
	в целом по городскому округу, поселению, (району)
	в том числе
	в целом по городскому округу, поселению, (району)
	в том числе

	
	
	
	центр
	микрорайоны (кварталы) застройки
	
	центр
	микрорайоны (кварталы) застройки

	Крупный
	27,4
	0,48
	0,70
	0,42
	0,57
	0,79
	0,52

	Малый
	30,1
	0,41
	0,51
	0,39
	0,5
	0,62
	0,49


Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания.
- электрические нагрузки общественных зданий районного и городского значения, включая лечебные учреждения и зрелищные предприятия, определяются дополнительно по таблице 2.2.1'' РД 34.20.185-94.
9.3.3. Проектируемые воздушные линии электропередач напряжением 110 кВ и выше следует размещать за пределами селитебных территорий.

9.3.4. Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах селитебной территории крупнейших и крупных городов следует предусматривать кабельными линиями

9.3.5. При реконструкции сложившихся районов застройки следует предусматривать вынос за пределы селитебной территории существующих воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ и Выше или замену воздушных линий кабельными.

9.3.4. Электрические сети напряжением до 20 кВ включая на селитебной территории города Тула и других населенных пунктов следует, как правило, предусматривать кабельными.

9.3.5. Понизительные электроподстанции и распределительные устройства в пределах селитебной территории следует предусматривать закрытого типа. Расстояния от этих объектов до жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

9.3.6. При размещении отдельно стоящих трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более 2-х мощностью каждый до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м.

9.3.7. Размеры земельных участков для понизительных подстанций напряжением 110 кВ и выше следует принимать не менее 0,6 га.
9.4. Теплоснабжение
9.4.1. При планировке и застройке населенных пунктов городского округа необходимо предусматривать мероприятия по энергосбережению и охране окружающей среды на основе оптимального сочетания централизованных и децентрализованных источников теплоснабжения, включая применение индивидуальных источников для малоэтажной застройки и автономных источников (крышных, пристроенных котельных) для многоэтажной застройки и общественных зданий.

9.4.2. При размещении новых и реконструкции существующих отопительных, промышленно-отопительных и промышленных котельных необходимо предусматривать применение установок комбинированной выработки тепла и электроэнергии в целях превращения этих котельных в ТЭЦ малой мощности.

9.4.3. Расчетные тепловые нагрузки определяются:

- для существующей застройки городских округов и поселений и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

- для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

- для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений.

9.4.4. Для предварительных расчетов тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора допускается применять укрупненный показатель, учитывающий расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий – 110 ккал на 1 кв. метр общей площади жилых зданий.
9.4.5. Проектируемые отдельно стоящие котельные, в том числе с установками комбинированной выработки тепла и электроэнергии, следует размещать преимущественно в промышленных и коммунально-складских зонах в центре тепловых нагрузок в соответствии с требованиями СНиП II–35–76 «Котельные установки» (с изменениями) и СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и техническими регламентами.

9.4.6. Централизованные и групповые источники следует предусматривать на газовом топливе, выбор и вид топлива определяется в соответствии с установленном законодательством порядке.

9.5. Газоснабжение
9.5.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», ПБ 12-527-03 «Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа» на основе схем газоснабжения. 

9.5.2. Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметрах.
9.6. Водоснабжение
9.6.1. Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей населенного пункта, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.

9.6.2. Проектирование реконструкции, модернизации, строительства объектов водоснабжения по городу Тула следует осуществлять в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Тула (Постановление от 27.12.2013г. № 4426)
 9.6.3. Проектирование систем водоснабжения населенных пунктов, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02.

9.6.4. Все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, как правило, должны быть обеспечены централизованным системами водоснабжения.

9.7. Канализация
9.7.1. Проектирование реконструкции, модернизации, строительства объектов канализации по городу Тула следует осуществлять в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Тула (Постановление от 27.12.2013г. № 4426)
9.7.2. Проектирование систем канализации населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.03-85*, СНиП 2.07.01-89*.

9.7.3. Все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, как правило, должны быть обеспечены централизованным системами канализации.
9.8. Инженерная подготовка территории

9.8.1.. Мероприятия по инженерной подготовке территории округа следует устанавливать с учетом прогноза изменений инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории. При разработке проекта планировки территорий следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, подтопления оползней и обвалов.

9.8.2. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод с скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом вытесняемого грунта на площадке строительства.

9.8.3. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего водосборного бассейна на очистные сооружения дождевой канализации в соответствии со СНиП 2.04.03-85. Размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока до жилой территории следует принимать в соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

9.8.4. В районах многоэтажной и малоэтажной многоквартирной застройки следует предусматривать дождевую канализацию закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств (канав ,кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

9.8.5. На территории населенных пунктов и вновь осваиваемых территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной и высокоплотной малоэтажной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории индивидуальной жилой застройки, стадионов, парков и других зеленых насаждений допускается открытая осушительная сеть.

9.8.6.Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории многоэтажной и малоэтажной застройки – не менее 2 м от проектируемой отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не менее 1 м.

9.8.7. Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должна быть защищена от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обваловыванием в соответствии со СНиП 2.06.15-85 и СНиП 2.06.01-86 в зависимости от класса сооружений.

9.8.8. В населенных пунктах, расположенных на территориях, подверженных оползневым процессам, необходимо предусматривать упорядочение поверхностного стока, перехват потоков грунтовых вод, предохранение естественного контрфорса оползневого массива от разрушения, повышение устойчивости откоса механическими и физико-химическими средствами, посадку зеленых насаждений. Противооползневые мероприятия следует осуществлять на основе комплексного изучения геологических и гидрогеологических условий районов.
10. Сельскохозяйственного использования

10.1. Общие сведения
10.1.1. В состав функциональных зон, устанавливаемых в границах территории населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения, личного подсобного хозяйства.
10.2. Вновь образуемые объекты, предназначенные для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, рекомендуется размещать в пределах территории городского округа и поселений за границами населенных пунктов. 

10.3. Изменение границ населенных пунктов за счет включения зон, занятых объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения, рекомендуется путем внесения изменений в генеральный план городского округа или поселения в порядке, установленном частями 2-14 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10.2. Зоны, предназначенные для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства
10.2.1. Классификация садоводческих объединений и дачных хозяйств

Таблица №30 
	Тип садоводческого и огороднического объединения
	Количество садовых участков

	Малые 
	15 - 100

	Средние 
	101 – 300

	Крупные
	301 и более


10.2.2. Предельные размеры земельных участков для ведения:
Таблица №31
	Цель предоставления
	Размеры земельных участков, га

	
	минимальные
	максимальные

	садоводства, огородничества и дачного строительства
	0,04
	0,1

	животноводства
	1,00
	5,00

	крестьянского хозяйства
	1,00
	140


10.2.3. Расстояние от автомобильных и железных дорог до садоводческих и огороднических объединений
Таблица №32
	
	Расстояние (не менее), м
	Единица измерения
	Примечание

	Железные дороги любой категории
	50
	м
	Устройство 
лесополосы 
не менее 10 м.

	Автодороги I, II, III категории
	50
	
	

	Автодороги IV категории
	25
	
	


10.2.4. Расстояние от границ застроенной территории до лесных массивов на территории садоводческих и огороднических объединений – не менее 15 м.
10.2.5. Размеры и состав площадок общего пользования на территориях садоводческих и огороднических объединений
Таблица №33
	Наименование объекта
	Размеры земельных участков, м2 на 1 садовый участок

	
	15-100 (малые)
	101-300 (средние)
	301 и более (крупные)

	Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения
	0,5
	0,4
	0,35

	Площадки для мусоросборников
	0,1
	0,1
	0,1

	Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию объединения
	1,5
	1,5-1,0
	1,0 и менее


10.2.6. Расстояние от площадки мусоросборников до границ садовых участков – не менее 20 м и не более 100 м.

10.2.7. Ширина улиц и проездов в красных линиях на территории садоводческих и огороднических объединений 
4. Таблица №34
	
	Ширина улиц и проездов в красных линиях (не менее), м
	Минимальный радиус поворота, м

	Улицы
	9
	6,5

	Проезды
	7
	


11. Рекреационные зоны

11.1. Общие требования
11.1.1. Рекреационные зоны выделяются для организации массового отдыха населения, улучшения микроклимата и включают парки, сады, городские леса (леса в границе города Тула), лесопарки, пляжи, водоемы и иные объекты, включая исторически ценные территории, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств.

11.1.2. В составе рекреационных зон могут быть отдельно выделены зоны существующей садово-дачной застройки, если они расположены вне населенных пунктов и по степени благоустройства и инженерного обеспечения не могут быть отнесены к жилым зонам, а также имеют площадь озеленения не менее 70 %. 

Размещение новых территорий садово-дачной застройки с низкой степенью благоустройства и инженерного обеспечения не допускается.

11.1.3. Рекреационные зоны должны составлять от 50% до 70% всех незастроенных пространств в пределах границы города Тула.

11.1.4. На территории рекреационных зон не допускается строительство промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных эксплуатацией объектов оздоровительного, рекреационного и природоохранного назначения, а также не допускается организация санитарно-защитных зон объектов за счет рекреационных территорий. При попадании санитарно-защитных зон существующих предприятий на существующую рекреационную территорию необходимо предусматривать сокращение санитарно-защитной зоны до границ рекреационной территории и утверждение границ санитарно-защитной зоны в установленном порядке.

11.2. Озелененные территории общего пользования

11.2.1. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Озелененные территории - объекты градостроительного нормирования, представлены в виде лесничеств, лесопарков, городских лесов, парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки.

11.2.2. При размещении озелененных территорий следует максимально сохранять природные комплексы городского и пригородного ландшафтов, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и т.п., имеющие природоохранное и средоформирующее значение. 
11.2.3. Минимальные размеры площади в соответствии с действующими нормами должны быть: 
· парков – 5 га;

· садов – 2 га; 
· скверов – 0,15 га. 
Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены с учетом реально существующих.
11.2.4. Процент озелененности территории парков, садов и скверов не менее 70% общей площади.
11.2.5. На озелененных территориях нормируются:

- соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой;

- габариты допускаемой застройки и ее назначение;

- расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружения, коммуникаций.

11.2.6. Лесничества и лесопарки – основные территориальные единицы управления в области использования лесов. Могут использоваться для целей рекреации в соответствии с Лесным кодексом РФ. Интенсивность использования должна быть регламентирована Лесохозяйственным регламентом, утверждаемым органами государственной власти субъектов Российской федерации.

11.2.7. Освоение лесничеств и лесопарков для целей рекреации возможно после разработки проекта освоения лесов и прохождения экспертизы в установленном порядке.
11.2.8. Городские леса – лесничества и лесопарки, расположенные на землях населенных пунктов, относящиеся к защитным лесам и подлежащие использованию в соответствии с Лесным кодексом РФ. Городские леса могут использоваться для целей рекреации в соответствии Лесным кодексом РФ. Интенсивность использования должна быть регламентирована Лесохозяйственным регламентом, утверждаемым органами государственной власти субъектов Российской федерации. Освоение городских лесов возможно после разработки проекта освоения городских лесов и прохождения экспертизы в установленном порядке.

11.2.9. Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения, размером, как правило, не менее 5 га. 
11.2.10. На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 6 м; высота парковых сооружений - аттракционов - не ограничивается. Площадь застройки не должна превышать 4% территории парка, территории занятые под плоскостные спортивные сооружения и аттракционы – 5 %.

Соотношение элементов территории парка

Таблица № 35
	Объект нормирования
	Элементы территории (% от общей площади)

	
	Территории зеленых насаждений и водоемов
	Аллеи, дорожки, площадки
	Сооружения и застройка

	Парк
	не менее 75
	не более 20
	не более 5


Примечание: 

- Площадь водоемов от общей территории парков принимать порядка 1 - 3 %.

11.2.11. При проектировании парка жилого района следует обеспечивать его доступность для жителей района на расстоянии не более 1500 метров. Расстояние между жилой застройкой и ближним краем паркового массива следует принимать не менее 50 метров. 

Функциональная организация территории многофункционального парка

Таблица № 36
	Функциональные зоны парка
	Территории парка (% от общей площади парка)
	Норма площади (кв.м на посетителя)

	Культурно-просветительных мероприятий
	не более 3
	не менее 20

	Отдыха детей
	не более  5
	не менее 120

	Массовых мероприятий (зрелища, аттракционы и пр.)
	не более 5
	не менее 50

	Физкультурно-оздоровительных мероприятий
	не более 9
	не менее 100

	Прогулочная
	не менее 75
	не менее 250

	Хозяйственная
	не более 3
	-


11.2.12. Автостоянки для посетителей парка следует размещать за пределами его территории, но не далее 200 м от входа и проектировать из расчета 10 - 20 машино-мест на 100 единовременных посетителей. 

11.2.13. Сад - озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и повседневного тихого отдыха населения, размером от 2-х до 5 га. Величина территории сада в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией. Точечная застройка в пределах существующего квартала (микрорайона) не является реконструкцией.

Соотношение элементов территории сада

Таблица № 37
	Объект нормирования
	Элементы территории (% от общей площади)

	
	Территория зеленых насаждений и водоемов
	Аллеи, дорожки, площадки, в том числе игровые с непроницаемым покрытием
	Сооружения и застройка

	Сад
	не менее 85
	не более 12
	не более 3


Примечание:

Территорию водоемов принимать порядка 1% общей площади сада.

11.2.14. Бульвар - озелененная территория линейной формы, расположенная, как правило, вдоль улиц и рек, предназначенная для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха, шириной не менее 15 метров. Минимальное соотношение ширины и длины бульвара следует принимать не менее 1:3.

Соотношение элементов территории бульвара
Таблица №38 
	Объект нормирования
	Элементы территории (% от общей площади)

	
	Территории зеленых насаждений и водоемов
	Аллеи, дорожки, площадки
	Сооружения и застройка

	Бульвар шириной:
	
	
	

	15 – 25 м
	не менее 70
	не более 30
	-

	25 - 50 м
	не менее 75
	не более 23
	не более 2 (только установка игрового и спортивного оборудования на игровых и спортивных площадках, беседок)

	более 50 м
	не менее 75
	не более 20
	не более 5


11.2.15. Сквер - компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,15 до 2,0 га.

На территории сквера запрещается размещение застройки. Возможная организация детских и спортивных площадок. 
Соотношение элементов территории сквера

Таблица №39
	Объект нормирования
	Элементы территории (% от общей площади)

	
	Территории зеленых насаждений и водоемов
	Аллеи, дорожки, площадки, малые формы

	Скверы:
	не менее 70
	не более 30

	- на городских улицах и площадях
	
	

	- в жилых районах, на жилых улицах, между домами, перед отдельными зданиями
	не менее 80
	не более 20


11.2.16. Минимальные расстояния от зданий и сооружений, коммуникаций, инженерных сетей до деревьев и кустарников 
Таблица №40 
	Сооружения, здания, коммуникации
	Расстояния до оси растения, м

	
	дерева
	кустарника

	От наружных стен зданий и сооружений
	5,0
	1,5

	От наружных стен школьного здания или здания детского сада
	10,0
	1,5

	От осей трамвайных путей
	5,0
	3,0

	От края тротуаров и садовых дорожек
	0,7
	0,5

	От края проезжей части, улиц, кромок укрепленных полос; обочины дорог и бровок канав
	2,0
	1,0

	От мачт и опор осветительной сети трамвая, колонны галерей и эстакад
	4,0
	-

	От подошвы откосов, террас и др.
	1,0
	0,5

	От подошвы и внутренней грани подпорных стенок
	3,0
	1,0

	От подземных сетей:
	
	

	газопровода, канализации
	1,5
	-

	теплопровода, трубопровода, теплосетей
	2,0
	1,0

	водопровода, дренажей
	2,0
	-

	Силовых кабелей и кабелей связи
	2,0
	0,7


Примечание:
1) Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра.

2) При посадке зеленых насаждений у наружных стен зданий, сооружений, детских учреждений необходимо учитывать и соблюдать нормативные уровни инсоляции и естественного освещения.

11.2.17. При организации современных видов рекреации с трассой для катания на квардроциклах, джипах, багги, мотоциклах, горных велосипедах и т.п. следует предусматривать озеленение вдоль трассы с целью сохранения природного и рекреационного потенциала территории и формирования благоприятного эстетического восприятия территории.

11.2.18. При реабилитации ландшафтов и долин малых рек для организации рекреационных зон в границах населенных пунктах, а также в местах массового отдыха населения следует проводить противоэрозионные мероприятия агротехническими и агромелиоративными методами, а также берегоукрепление и формирование пляжей. 

11.2.19. При организации рекреационных зон для кратковременного (одно-двухдневного) отдыха необходимо предусматривать транспортную доступность не более 30-40 мин. Для укрупненных расчетов следует принимать обеспеченность населения местами отдыха в пределах нормативной транспортной доступности: для жителей города Тула – 25 - 40%, для жителей населенных пунктов территориальных округов – 15 - 12%.

11.2.20. При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния и исторически культурной ценности.
12. Зоны специального назначения
12.1. Зоны размещения кладбищ и крематориев
12.2.1. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.1279-03 и настоящих нормативов.

12.2. Зоны размещения объектов обращения с  отходами производства и потребления 

12.2.1. Размещение объектов для накопления, хранения, захоронения и обезвреживания отходов производства и потребления необходимо осуществлять с учетом требований Федеральных законов от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ,СНиП 2.01.28-85, СанПиН 42-128-4690-88 , СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21 августа 2003 г. №152 «Об утверждении «Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации»,  СП 2.1.7.1038-01, «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 02.11.1996. 

Размещение объектов обращения с отходами возможно только на  землях  промышленности и иного специального назначения.

12.2.2. Создание объектов размещения отходов осуществляется на основании разрешений, выданных федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.

Определение места строительства объектов размещения отходов осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации. Порядок определения мест строительства объектов размещения отходов определен статьей 47 «Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ 
Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Строительство, реконструкция, консервация и ликвидация предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, эксплуатация которых связана с обращением с отходами, допускаются при наличии положительного заключения государственной экспертизы, проводимой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, государственной.

Проектная документация объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов, в соответствии со статьей 11 федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  является объектом государственной экологической экспертизы.

12.2.3. Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

12.2.4.  Размещение объектов для хранения и захоронения отходов производства и потребления, необходимо осуществлять в комплексе с объектами обезвреживания отходов производства и потребления (мусоросжигательными и мусороперерабатывающими объектами).

12.2.5. Размеры санитарно-защитных зон объектов обращения с отходами определены постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации  от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

13. Охрана окружающей среды

13.1. При планировке и застройке территорий населенных пунктов следует считать приоритетным решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, безопасной жизнедеятельностью и здоровьем человека.

13.2. Раздел «Охрана окружающей среды ( с оценкой воздействия на окружающую среду)» должен разрабатывается при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории с целью обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности территории и населения на основе достоверной и качественной информации о природно-климатических, ландшафтных, геологических, гидрологических и экологических условиях, а также антропогенных изменениях природной среды в процессе хозяйственной деятельности. 

Сравнение и выбор вариантов проектных решений следует производить с учетом объемов работ по рекультивации и компенсации экономического ущерба от загрязнения окружающей среды и нарушения экосистем и природных комплексов.

13.3. При проектировании необходимо руководствоваться Водным, Земельным, Воздушным и Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами:
· от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

· от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», 

· от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

· от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

· от 15.02.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 

· от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

· от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», 

· от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»

· от 23.02.1995 №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно - оздоровительных местностях и курортах»;

· Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· законодательством Ленинградской области об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми актами;

· нормативно-техническими документами:

· СНиП 11-01-95, СНиП 11-02-96,

· СП 11-102-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97, СП 11-103-97, СП 11-101-95;

Другими документами, согласно которым одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе: 

· Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденной приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 29.12.1995 № 539, 

· Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372,
· Пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды»,
· Методикой определения предотвращенного экологического ущерба Государственного комитета РФ по охране окружающей среды, 1999 г.

14. Сохранение объектов историко-культурного наследия 

14.1. Общие требования
14.1.1. Планировку территорий с наличием объектов культурного наследия следует осуществлять с учетом требований законодательства об охране и использовании памятников истории и культуры РФ. Закон от 24.05.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

14.1.2. При этом устанавливаются на основании специальных исследований и проектных разработок зоны охраны памятников истории и культуры: территория памятника, охранная зона, зона регулирования застройки и зона охраняемого природного ландшафта.

14.1.3. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях – для целостных памятников градостроительства (исторических зон населенных пунктов и других объектов).

14.1.4. В соответствии с законодательством ансамбли и комплексы памятников, представляющих особую историческую, культурную, художественную или иную ценность, могут быть объявлены заповедниками или заповедными местами, охрану которых следует предусматривать на основании Положения по данному заповеднику и заповедному месту.

14.1.5. По вновь выявленным объектам, представляющим историческую, научную, художественную или иную ценность, впредь до решения вопроса о принятии их на государственный учет как памятников истории и культуры предусматриваются такие же мероприятия, как по памятникам истории и культуры, стоящим на государственном учете.

14.1.6. В сферу градостроительной деятельности при условии выполнения требований действующего законодательства об охране и использовании памятников истории и культуры могут вовлекаться следующие виды недвижимых памятников:

· памятники истории – здания и сооружения, памятные места, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, развитием науки и техники, культуры, быта народа, жизнью выдающихся деятелей литературы и искусства, государственных и военных деятелей;

· памятники градостроительства и архитектуры – архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры, кварталы, площади, улицы, набережные, остатки древней планировки и застройки населенных пунктов, сооружения гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, природные ландшафты.

14.1.7. Территории объектов историко-культурного наследия представляют собой неделимые парцеллы (земельные участки), являющиеся материальной, пространственной, юридически значимой основой объектов историко-культурного наследия как недвижимости. Территории объектов историко-культурного наследия являются обязательным элементом опорного плана населенного пункта или территории, имеющих памятники истории и культуры, другие объекты историко-культурного наследия.

14.1.8. На территориях объектов историко-культурного наследия градостроительная деятельность допускается только в той мере, в какой она связана с нуждами этих объектов (восстановление, реставрация, реконструкция, инженерное обустройство и благоустройство), по специальному разрешению уполномоченных на то органов государственной власти. Разрешенная градостроительная деятельность на этих территориях может осуществляться в рамках реставрации (реконструкции) существующих и восстановления (воссоздания) утраченных объектов недвижимости – ценных элементов объектов историко-культурного наследия или строительства инженерных сооружений технического назначения, необходимых для эксплуатации самих объектов историко-культурного наследия.

14.1.9. Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами объектов историко-культурного наследия, на территориях объектов историко-культурного наследия городского округа запрещается.

14.1.10. Размещение на территориях объектов историко-культурного наследия временных сборно-разборных сооружений может осуществляться только по специальному в каждом отдельном случае разрешению уполномоченных на то органов государственной власти.

14.1.11. Проекты планировки разрабатываются на основании задания, согласованного с органами охраны памятников, и при наличии на данных территориях памятников истории и культуры на основании историко-архитектурного опорного плана; предусматривают зоны охраны памятников и подлежат согласованию с органами охраны памятников.

14.1.12. В проектах планировки населенных пунктов городского округа, имеющих памятники истории и культуры, в соответствии с проектами и схемами зон охраны памятников истории и культуры необходимо предусматривать режимы градостроительной деятельности по восстановлению, реставрации, регенерации, благоустройству, новому строительству в пределах зон охраны.

14.1.13. Для территорий с ценной исторической средой должны предусматриваться комплексные мероприятия по реставрации зданий, являющихся памятниками архитектуры, истории и культуры, реконструкции и модернизации средовой застройки, а также новому строительству на местах утраченных зданий и при наличии обоснований новому строительству, не нарушающему характер среды, с одновременным благоустройством и инженерным оборудованием территории.

Приложение № 1
к нормативам градостроительного

проектирования муниципального 

образования город Тула

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральные законы

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП III-10-75 Благоустройство территории

СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы 

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги 

СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы 

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов 

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений 

СНиП 2.08.01-89* Жилые здания 

СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

СНиП 23-01-99* Строительная климатология

СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям

СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях

СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования

СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

Санитарные правила (СП)

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов

СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны

НПБ 201-96 Пожарная охрана предприятий. Общие требования

Приложение № 2
к нормативам градостроительного

проектирования муниципального 

образования город Тула

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих Нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:

Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).

Гостевая автостоянка - открытая площадка, предназначенная для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Дорога (городская) - путь сообщения на территории городского округа, поселения, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

Жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;

Жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы, которой описаны и удостоверены в установленном порядке. 

Зоной массового отдыха является участок территории, обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. Зоны отдыха могут иметь водный объект или его часть, используемые или предназначенные для купания, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Линейные объекты — линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений (территории, занятые сельхозугодьями, лесами, другими незастроенными ландшафтами и расположенные за пределами границ поселений).

Механизированная автостоянка - автостоянка, в которой транспортировка автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется специальными механизированными устройствами (без участия водителей).

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки площадью, как правило, 10-60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется в соответствии с нормами); границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.

Многоквартирный жилой дом - жилой дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход: - на общие лестничные клетки; и - на общий для всего дома земельный участок. В много квартирном доме квартиры объединены: - вертикальными коммуникационными связями: лестничные клетки, лифты; и - горизонтальными коммуникационными связями: коридоры, галереи.

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ.

Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.

Населенный пункт - часть территории муниципального образования республики, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных в соответствии с действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности населения республики. К населенным пунктам на территории республики относятся города, поселки городского типа, не отнесенные к категории городов, поселки, села, деревни, выселки

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских округов и поселений и других объектов).

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).

Пригородные зоны – земли, находящиеся за пределами границ городов, составляющие с городами единую социальную, природную и хозяйственную территорию и не входящую в состав земель иных населенных пунктов.

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Санитарно-защитная зона – зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду обитания человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды.

Сквер - объект озеленения города; участок на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала. Планировка сквера включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустарников. Скверы предназначаются для кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитектурного ансамбля.

Собственник земельного участка — лицо, обладающее правом собственности на земельный участок.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей. 

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надземных этажей здания, включая площади всех помещений этажа (в том числе лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и др.) 

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары). 

Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

     ПЕРЕЧЕНЬ ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее линейные объекты).

(За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, минимойки, посты проверки СО);

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание)).

Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.

Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения существующих и проектируемых железнодорожных путей, станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна и др., и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта.

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических характеристик. 

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.

Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II пояса, а также жесткой зоны II пояса:

- границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

- границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

- границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки и иные объекты, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливается в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНиП.

Приложение № 3
к нормативам градостроительного

проектирования муниципального 

образования город Тула

Административно-территориальное устройство 

городского округа город Тула
[image: image1.jpg]PaitoHsl Tynbi 10 1 AHBAPA 2015 I.:
. 3apeyeHcKui NponeTapckwit
M Npusok3anskei 11 Coserckui

3apeyeHcKuin
TeppUTOpPUaN bHbIA
OKpYT + 56
HaceneHHbIX
NYHKTOB

Nponerapckuit
TepPUTOPHaNbHbIA
OKpYT + 49
HacenéHHbIX
NyHKTOB

LleHTpanbHblit
TeppUTOpPUan bHbIA
OKPYT + 34
Hacen&HHbIX
MyHKTOB





Приложение № 4
к нормативам градостроительного

проектирования муниципального 

образования город Тула

Демографическая ситуация на территории городского округа город Тула.

	Наименование показателя
	Фактические показатели

(тыс.чел)
	Прогнозные показатели

(тыс.чел)

	
	2009 
	2012 
	2015 
	до 2020 
	до 2035 
	за 2035 

	Численность постоянного населения, всего 

в том числе:
	555,7
	563,6
	552,3
	557,8


	563,3
	568,8

	- город Тула
	496,0
	499,5
	487,8
	492,7
	497,5
	502,4

	- вне границ города Тула
	59,7
	64,1
	64,5
	65,1
	65,8
	66,4

	Прирост (убыль) населения, всего

в том числе:
	-4,7
	-5,7
	-
	
	
	

	- город Тула
	-4,0
	-5,7
	-
	
	
	

	- вне границ города Тула
	-0,7
	0
	-
	
	
	

	Естественный прирост* (убыль) населения, всего

из них:
	-4,7
	-4,4
	-
	
	
	

	- город Тула
	-4,2
	-4,0
	-
	
	
	

	- вне границ города Тула
	-0,5
	-0,4
	-
	
	
	

	Миграционный прирост** (убыль) населения, всего

из них: 
	0
	-0,7
	-
	
	
	

	- город Тула
	0,2
	-1,7
	-
	
	
	

	- вне границ города Тула
	-0,2
	0,4
	-
	
	
	


*  - родилось/умерло
**- прибыло/убыло
Приложение № 5
к нормативам градостроительного

проектирования муниципального 

образования город Тула

Характеристика зон по различной интенсивности урбанизации 

городского округа город Тула»
[image: image2.jpg]i <|IlLJ
7/
il =3

-
A
‘l, 7 {/ﬂ‘





Приложение № 6
к нормативам градостроительного

проектирования муниципального 

образования город Тула

Типологическая характеристика населенных пунктов по численности населения

	№
	Населённый пункт
	Тип населённого пункта
	Население

	1
	Акулинино
	деревня
	27

	2
	Акульшино
	деревня
	8

	3
	Алексеевка
	деревня
	74

	4
	Алёшня
	село
	1194

	5
	Алферьево
	деревня
	5

	6
	Архангельское
	село
	929

	7
	Астафьево
	деревня
	10

	8
	Бабанино
	деревня
	0

	9
	Балабаевка
	деревня
	59

	10
	Балакирево
	деревня
	17

	11
	Барсуки
	деревня
	1108

	12
	Барсуки
	посёлок
	3156

	13
	Барыбинка
	деревня
	27

	14
	Барыково
	деревня
	27

	15
	Барыково
	село
	122

	16
	Батищево
	деревня
	3

	17
	Бежка
	деревня
	79

	18
	Беликово
	деревня
	31

	19
	Белое Поле
	деревня
	3

	20
	Беломутово
	деревня
	35

	21
	Березовка
	деревня
	3

	22
	Берники
	деревня
	30

	23
	Большая Еловая
	деревня
	200

	24
	Большая Стрекаловка
	деревня
	12

	25
	Большие Кузьменки
	деревня
	0

	26
	Большое Хлыново
	деревня
	2

	27
	Борзуново
	деревня
	2

	28
	Борисово
	деревня
	0

	29
	Борщевка
	село
	34

	30
	Буковолово
	деревня
	4

	31
	Бутырки
	деревня
	2

	32
	Бушово
	село
	1

	33
	Варваровка
	деревня
	101

	34
	Варфоломеево
	деревня
	144

	35
	Верхнее Елькино
	деревня
	50

	36
	Верхние Брусы
	деревня
	3

	37
	Верхние Присады
	село
	49

	38
	Верхняя Иншинка
	деревня
	1

	39
	Вечерняя Заря
	деревня
	31

	40
	Водный
	посёлок
	59

	41
	Военный городок Берники
	посёлок
	108

	42
	Волково
	деревня
	0

	43
	Волоть
	деревня
	240

	44
	Волынцево
	село
	15

	45
	Волынцевский
	посёлок
	33

	46
	Волынь
	деревня
	12

	47
	Восточный
	посёлок
	45

	48
	Высокое
	село
	128

	49
	Георгиево
	посёлок
	66

	50
	Георгиевское
	деревня
	80

	51
	Глухие Поляны
	село
	185

	52
	Гнездино
	деревня
	6

	53
	Городенки
	деревня
	5

	54
	Городище
	деревня
	8

	55
	Горюшино
	деревня
	5

	56
	Гостеевка
	деревня
	139

	57
	Гремячево
	деревня
	10

	58
	Дементеево
	деревня
	20

	59
	Демидовка
	деревня
	98

	60
	Долгое
	деревня
	10

	61
	Долматовка
	деревня
	1

	62
	Дорофеево
	село
	14

	63
	Ефимово
	деревня
	11

	64
	Жировка
	деревня
	25

	65
	Журавка
	деревня
	0

	66
	Журавлевка
	деревня
	14

	67
	Зайцево
	село
	713

	68
	Занино
	деревня
	0

	69
	Занино
	деревня
	19

	70
	Зимаровка
	деревня
	28

	71
	Ивановка
	деревня
	60

	72
	Иврово
	деревня
	12

	73
	Ильинка
	посёлок
	1449

	74
	Ильино
	деревня
	26

	75
	Интюшово
	деревня
	16

	76
	Иншинский
	посёлок
	2146

	77
	Ионино
	село
	59

	78
	Казачий Хутор
	деревня
	51

	79
	Квартал 147 км
	посёлок
	1

	80
	Кишкино
	деревня
	98

	81
	Кишкино
	деревня
	4

	82
	Кожино
	деревня
	3

	83
	Колодезное
	деревня
	7

	84
	Комаревка
	деревня
	0

	85
	Комаренки
	деревня
	6

	86
	Конино
	деревня
	0

	87
	Коптево
	деревня
	505

	88
	Костино
	деревня
	2

	89
	Костомарово
	деревня
	3

	90
	Красный Хутор
	деревня
	1

	91
	Криволапово
	деревня
	0

	92
	Кривцово
	деревня
	25

	93
	Крутое
	деревня
	300

	94
	Крутое
	деревня
	11

	95
	Крюковка
	деревня
	43

	96
	Крюково
	деревня
	16

	97
	Крюково
	деревня
	3

	98
	Кудрино
	деревня
	28

	99
	Кураково
	деревня
	20

	100
	Курлутовка
	деревня
	5

	101
	Кутепово
	деревня
	14

	102
	Ленинский
	посёлок
	6752

	103
	Лесной
	посёлок
	12

	104
	Ливенское
	деревня
	33

	105
	Липки
	деревня
	91

	106
	Лобынское
	деревня
	20

	107
	Логвиново
	деревня
	6

	108
	Луковицы
	деревня
	8

	109
	Лутовиново
	деревня
	190

	110
	Малахово
	деревня
	74

	111
	Малахово
	деревня
	255

	112
	Малая Еловая
	деревня
	36

	113
	Малая Стрекаловка
	деревня
	0

	114
	Малевка
	деревня
	208

	115
	Малиновка
	деревня
	6

	116
	Малое Хлыново
	деревня
	0

	117
	Малое Хлыново
	деревня
	0

	118
	Малые Кузьменки
	деревня
	7

	119
	Маршалинки
	деревня
	2

	120
	Марьино
	деревня
	140

	121
	Маслово
	село
	364

	122
	Масловский водозабор
	посёлок
	68

	123
	Медведки
	село
	26

	124
	Медвенка
	деревня
	177

	125
	Мерлиновка
	деревня
	13

	126
	Молодёжный
	посёлок
	1289

	127
	Морозовка
	деревня
	208

	128
	Мыза
	деревня
	59

	129
	Мыза
	деревня
	113

	130
	Натальинка
	деревня
	27

	131
	Некрасово
	деревня
	30

	132
	Непрейка
	посёлок
	18

	133
	Нижнее Елькино
	деревня
	90

	134
	Нижние Брусы
	деревня
	6

	135
	Нижние Присады
	деревня
	281

	136
	Нижняя Китаевка
	деревня
	169

	137
	Никитино
	деревня
	73

	138
	Новая Земля
	посёлок
	0

	139
	Новая Знаменка
	деревня
	48

	140
	Новая Мыза
	посёлок
	277

	141
	Новое Спасское
	деревня
	6

	142
	Новоселки
	деревня
	54

	143
	Новый
	посёлок
	251

	144
	Обидимо
	посёлок
	2069

	145
	Обидимо
	село
	128

	146
	Октябрьский
	посёлок
	1285

	147
	Оленино
	деревня
	36

	148
	Осиновая Гора
	село
	186

	149
	Острики
	деревня
	2

	150
	Островки
	деревня
	0

	151
	Пахомово
	деревня
	0

	152
	Первомайский
	посёлок
	21

	153
	Первомайский
	посёлок
	35

	154
	Перевал
	посёлок
	0

	155
	Петелино
	деревня
	219

	156
	Петелино
	посёлок
	2461

	157
	Петрово
	деревня
	60

	158
	Петровский
	посёлок
	457

	159
	Пещерово
	деревня
	102

	160
	Пиваловка
	деревня
	33

	161
	Плеханово
	посёлок
	9165

	162
	Площанки
	деревня
	17

	163
	Плужниково
	деревня
	2

	164
	Погромное
	деревня
	32

	165
	Полянское
	деревня
	1

	166
	Помогалово
	деревня
	31

	167
	Поповкино
	деревня
	19

	168
	Придорожный
	посёлок
	20

	169
	Прилепские Выселки
	деревня
	11

	170
	Прилепы
	деревня
	48

	171
	Прилепы
	посёлок
	629

	172
	Присады
	посёлок
	37

	173
	Прудное
	деревня
	274

	174
	Пятницкое
	деревня
	4

	175
	Пятницкое
	село
	24

	176
	Раздолки
	деревня
	5

	177
	Рассвет
	посёлок
	4165

	178
	Ратово
	деревня
	11

	179
	Рвы
	деревня
	65

	180
	Ревякино
	посёлок
	29

	181
	Рождественка
	деревня
	92

	182
	Рождественский
	посёлок
	2012

	183
	Рождество
	деревня
	18

	184
	Руднево
	село
	14

	185
	Рыдомо
	деревня
	11

	186
	Садки
	деревня
	47

	187
	Сальково
	деревня
	2

	188
	Самылинка
	деревня
	0

	189
	Севрюково
	деревня
	28

	190
	Сежа
	посёлок
	20

	191
	Сеженские Выселки
	деревня
	86

	192
	Селиховое
	деревня
	21

	193
	Семеновка
	деревня
	45

	194
	Сергеево
	деревня
	0

	195
	Сергиевский
	посёлок
	500

	196
	Сигитово
	деревня
	4

	197
	Сине-Тулица
	деревня
	10

	198
	Скобелево
	деревня
	60

	199
	Скорнево
	деревня
	32

	200
	Слободка
	село
	865

	201
	Станция Берники
	посёлок
	25

	202
	Станция Рвы
	посёлок
	10

	203
	Станция Сторожевое
	посёлок
	14

	204
	Станция Тесницкая
	посёлок
	13

	205
	Старое Басово
	деревня
	540

	206
	Старое Петрищево
	деревня
	9

	207
	Сторожевое
	деревня
	42

	208
	Страхово
	деревня
	7

	209
	Струково
	деревня
	14

	210
	Стукалово
	деревня
	7

	211
	Судаково
	деревня
	298

	212
	Татьево
	деревня
	18

	213
	Темненево
	деревня
	2

	214
	Теплое
	деревня
	29

	215
	Теплое
	село
	117

	216
	Тесницкий
	посёлок
	14

	217
	Тихвинка
	деревня
	193

	218
	Торхово
	посёлок
	814

	219
	Торхово
	село
	74

	220
	Труново
	деревня
	8

	221
	Труфаново
	деревня
	3

	222
	Тула
	город, административный центр
	487 841

	223
	Уваровка
	деревня
	16

	224
	Ульяновка
	деревня
	55

	225
	Фалдино
	село
	77

	226
	Федоровка
	деревня
	34

	227
	Федоровка
	село
	1105

	228
	Форино
	деревня
	3

	229
	Фроловка
	деревня
	4

	230
	Харино
	деревня
	196

	231
	Хмелевое
	деревня
	6

	232
	Хомутовка
	деревня
	6

	233
	Хомяково
	деревня
	119

	234
	Хопилово
	деревня
	91

	235
	Хрущево
	село
	3404

	236
	Частинские Выселки
	деревня
	19

	237
	Частое
	село
	260

	238
	Чириково
	деревня
	3

	239
	Шатск
	посёлок
	2702

	240
	Шевелевка
	деревня
	0

	241
	Ширино
	деревня
	11

	242
	Щепилово
	село
	83

	243
	Южный
	посёлок
	469

	244
	Юрьево
	деревня
	59

	245
	Ямны
	деревня
	329

	246
	Янчерево
	деревня
	1


Приложение № 7

к нормативам градостроительного

проектирования муниципального 

образования город Тула

Категория улиц и дорог

	Категория улиц и дорог
	Основное назначения дорог и улиц

	Магистральные дороги

	Скоростного движения
	Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами населенного пункта для выхода на внешние автомобильным дороги к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и другим населенным пунктам в системе расселения.

	Регулируемого движения
	Транспортная связь между районами населенного пункта на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами.

	Магистральные улицы

	Общегородского значения регулируемого движения
	Транспортная связь между жилыми домами, промышленными районами и центром населенного пункта, центрами планировочных районов. Выходы на магистральные улицы, дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне.

	Районного значения. 

Транспортно-пешеходные
	Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы.

	Районного значения. 

Пешеходно-транспортные
	Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района.

	Улицы и дороги местного значения

	Улицы в жилой застройке
	Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), входы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения.

	Улицы и дороги в промышленных и коммунально-складских зонах (районах)
	Транспортная связь преимущественно легкого и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами  и дорогами устанавливаются в одном уровне.

	Пешеходные улицы и дороги
	Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта.

	Проезды 
	Проезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам застройки внутри районов, микрорайонов и кварталов.


Приложение № 8

к нормативам градостроительного

проектирования муниципального 

образования город Тула

Категория автомобильных дорог на межселенной территории

	Категория дороги
	Народнохозяйственное и административное значение автомобильных дорог

	I-а
	Магистральные автомобильные дороги общегосударственного значения (в том числе для международного сообщения)

	I-б

II
	Автомобильные дороги общегосударственного (не отнесенные к I-a категории), республиканского, областного (краевого) значения

	III
	Автомобильные дороги общегосударственного, областного (краевого) значения (не отнесенные к I-б, и II категориям), дороги местного значения

	IV
	Автомобильные дороги республиканского, областного (краевого) и местного значения (не отнесенные к I-б, II и III категориям)

	V
	Автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III и IV категориям)


Приложение № 9

к нормативам градостроительного

проектирования муниципального 

образования город Тула

Нормы электропотребления

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки
	без стационарных электроплит
	со стационарными электроплитами

	удельный расход электроэнергии, кВт·ч/чел. в год
	годовое число часов использования максимума электрической нагрузки
	удельный расход электроэнергии, кВт·ч/чел. в год
	годовое число часов использования максимума электрической нагрузки

	2620
	5450
	3200
	5650

	
	
	
	


Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий

	Потребители электроэнергии
	Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/квартира,

при количестве квартир

	
	1-5
	6
	9
	12
	15
	18
	24
	40
	60
	100
	200
	400
	600
	1000

	Квартиры с плитами:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- на природном газе *
	4,5
	2,8
	2,3
	2
	1,8
	1,65
	1,4
	1,2
	1,05
	0,85
	0,77
	0,71
	0,69
	0,67

	- на сжиженном газе (в том числе при групповых установках и на твердом топливе)
	6
	3,4
	2,9
	2,5
	2,2
	2
	1,8
	1,4
	1,3
	1,08
	1
	0,92
	0,84
	0,76

	- электрическими, мощностью 8,5 кВт
	10
	5,9
	4,9
	4,3
	3,9
	3,7
	3,1
	2,6
	2,1
	1,5
	1,36
	1,27
	1,23
	1,19

	Квартиры повышенной комфортности с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт **
	14
	8,1
	6,7
	5,9
	5,3
	4,9
	4,2
	3,3
	2,8
	1,95
	1,83
	1,72
	1,67
	1,62

	Домики на участках садоводческих товариществ
	4
	2,3
	1,7
	1,4
	1,2
	1,1
	0,9
	0,76
	0,69
	0,61
	0,58
	0,54
	0,51
	0,46


* В зданиях по типовым проектам.

** Рекомендуемые значения.

